| Allgemeine Gebäudedaten |  |
| --- | --- |
| Objekt-Nr.: | XXXX |
| Bezeichnung, Firmenname: | Stadt Arnsberg – Firma Mustermann |
| Straße, Hausnummer: | Musterstraße 12 |
| Postleitzahl, Ort: | 12345 Arnsberg |
| Telefon: | XXXX XXXXX |
| Anfahrtsadresse: | Musterstraße, 12345 Arnsberg |

Nutzung

städtischer Betriebshof

| Ansprechpartner im Einsatzfall |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name (Funktion) | Telefon dienstlich | Telefon privat | Mobiltelefon |

| Inhaltsverzeichnis |  |
| --- | --- |
| Allgemeine Objektinformationen | Seite 1 |
| Zusätzliche textliche Erläuterungen | Seite 2 - 5 |
| Übersichtsplan | Plan Nr. 01 |
| RWA Gruppenplan | Plan Nr. 02 |
| Geschosspläne | Plan Nr. 03 – 06 |
| Sonderpläne | Plan Nr. 07 |

| Aufgestellt nach DIN 14095 |  |
| --- | --- |
| Stand Ersterstellung: | X / 20XX |
| Revisionsstand: | X / 20XX – Rev. X |
| Nächste Prüfung am: | X / 20XX |

| Verteiler |  |
| --- | --- |
| Auftraggeber: | 2 x Hinterlegung an der Information für die Feuerwehr 1 x PDF via E-Mail für Auftraggeber |
| Feuerwehr: | 3 x Ausgabe auf wasser.- und reißfestem, synthetischem Papier (roter Ordner) 1 x PDF-Dateien via Mail |

1. Personalbestand, Nutzerzahl

XX Mitarbeiter

| 2. Regelbetriebszeiten bzw. Öffnungszeiten |  |
| --- | --- |
| Montag bis Donnerstag: | 07:00 bis 17:00 Uhr |
| Freitag: | 07:00 bis 14:00 Uhr |

3. Feuerwehr-Schlüsseldepot

Lage: Am Hauptzufahrtsschranke mit Feuerwehrschließung - Klasse 1

4. Erstinformationsstelle

Lage: Sozialgebäude Erdgeschoss

5. Objektfunkanlagen (Gebäudefunkanlagen)

nicht vorhanden

| 6. Löschwasserversorgung |  |
| --- | --- |
| Abhängige: |  |
| Hydrant DN200: | An der Musterstraße |
| Unabhängige: |  |
| nicht vorhanden |  |

7. Anlagen / Einrichtungen zur Löschwasserrückhaltung

nicht vorhanden

8. Anlagentechnischer Brandschutz

Brandmeldeanlagen

| Ortsfeste Löscheinrichtungen |  |
| --- | --- |
| EDV-Raum, Fuhrparkgebäude | CO2-Löschanlage im EDV-Raum |
| vor Schreiner-Werkstatt, | Absaugungs- und Filteranlage mit Wasser-Löschanlage ausgestattet, Löschventil im Schreiner-Werkstatt |

| Rauch- und Wärmeabzugsanlagen |  |
| --- | --- |
| Fuhrparkgebäude | Automatische Auslösung im Brandfall Manuelle Bedienstelle im EG (NRA im Hallendach) |

| 9. Hinweise zu Gefährdungspotentialen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Druckgasbehälter |  |  |
| Lager (EG) | Druckluftbehälter | 2.000 l, 15 bar |
| Reparaturhalle, Fuhrparkgebäude (EG) | Acetylen Sauerstoff | 1 Flasche x 35 kg, 19 bar 1 Flasche x 50 l, 200 bar |
| Schlosser-Werkstatt, Werkstattgebäude (EG) | Schweißschutzgas Propan | 1 Flasche x 18 kg, 200 bar 4 Flasche x11 kg, 10 bar |
| Schreiner-Werkstatt, Werkstattgebäude (OG) | Druckluftbehälter | 270 l, 16 bar |
| Lager, Werkstattgebäude (EG) | Propan | 4 Flasche, 11 kg, 10 bar |

| Sonstige Gefahrstoffe (fest, flüssig, gasförmig) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tankstelle im Hof | Diesel (Tank unterirdisch) | 10.000 l |
| Lager, Fuhrparkgebäude | Diesel | 1000 l |
| Öllager, Fuhrparkgebäude | Schmieröle | 2600 l |
| Untergeschoss, Sozialgebäude | Werkzeug-Akkus und Ladegeräte | - |
| Batterie-Laderaum Fuhrparkgebäude | Fahrzeug- und Werkzeug Akkus | - |
| Sicherheitsdatenblätter sind hinterlegt |  |  |

| 10. Besondere Hinweise zur Energieversorgung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizung |  |  |
| Fuhrparkgebäude (EG) | Gasheizung | 404 kW |
| Werkstattgebäude (EG) | Gasheizung | 97 kW |

| Elektroversorgung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrohauptverteilung im Reparaturhalle, Fuhrparkgebäude (EG) |  |  |
| Neben Fuhrparkgebäude | Trafo | 1.000 kVA |
| Photovoltaikanlage auf dem Dach des KFZ Carports | Leistung: 40,20,66 kW 120 Solarmodule á 325 WP Baujahr 2020 Photovoltaikanlage-Trennstelle im Büro Fuhrparkgebäude |  |

Wasserversorgung

Wasserhaupthahn im Maler-Werkstatt

Gasversorgung

Gashaupthahn im Hausanschlussraum, Sozialgebäude (UG) Gashaupthahn im Archiv, Fuhrparkgebäude (EG) Gasschieber im Heizungsraum, Fuhrparkgebäude (EG) 2 x Gasschieber im Heizungsraum und Maler-Werkstatt, Werkstattgebäude (EG)

11. Technische Gebäudeausrüstung

Aufzüge

nicht vorhanden

| EDV-Anlage |  |
| --- | --- |
| Werkstatt: | EDV-Raum (EG), mit Löschanlage geschützt |
| Sozialgebäude: | Hausanschlussraum (UG) |
| ACHTUNG: nicht mit Wasser löschen! |  |

| Klima- und Lüftungsanlagen |  |
| --- | --- |
| Absaugungs- und Filteranlage: | Anlage mit Wasser-Löschanlage ausgestattet. Löschventil und Hauptschalter im Schreiner-Werkstatt |

| 12. Gebäudebeschreibung |  |
| --- | --- |
| Sozialgebäude: |  |
| Tragende Bauteile | Stahlbeton, Mauerwerk |
| Treppen | Stahlbeton |
| Decken | Stahlbeton |
| Dachkonstruktion und Dachaufbau | Schrägdach-Holzkonstruktion mit Dachsteinen und grünes Dach |
| Fuhrparkgebäude: |  |
| Tragende Bauteile | Stahl, Mauerwerk |
| Treppen | Stahl |
| Decken | Stahlbeton |
| Dachkonstruktion und Dachaufbau | Stahlkonstruktion, Trapezblech mit Wärmedämmung und PE-Folienabdichtung |
| Werkstatt: |  |
| Tragende Bauteile | Stahl, Mauerwerk |
| Treppen | Stahl |
| Decken | Stahlbeton (Kompressorraum) Holz (Schildlager) |
| Dachkonstruktion und Dachaufbau | Stahlkonstruktion, Trapezblech mit Wärmedämmung |

13. Sonstige Informationen

| 14. Aktualisierungsliste |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Geänderte Seiten von – bis | Stand der Änderung | Freigabe BSD | Ausgehändigt |
| Ersterstellung | 05 / 2022 – Rev. 0 |  |  |
| Aktualisierung | 06 / 2026 – Rev. 1 |  |  |
| Prüfung ohne Änderung | 09 / 2028 |  |  |